Załącznik Nr 1 do SWZ

Minimalne parametry gruntowych pomp ciepła do potwierdzenia 
kartą katalogową

(Znak postępowania: BG.271.1.2021)

Nazwa postępowania: Dostawa i montaż gruntowych pomp ciepła na terenie Gminy Mirów w ramach projektu pn. Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń 
grzewczych na terenie gminy Mirów

| Dane techniczne | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Współczynnik Efektywności COP (Tryb ogrzewania: E4 / temperatura dolna (woda): 30/35*C. wydajność zgodnie z normą EN14511 lub równoważną) | min. 4,40 |
| Poziom mocy akustycznej Lw (A) | max 53 dB (A) |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w warunkach średnich | Ns min = 145% |